문서번호	시설과-2422
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	김경수	김한준	04/06 이용태
협 조
	공원운영과장		김준현
	녹지관리과장		김윤철

『2016년 해빙기 및 풍수해대비』

공원내 취약시설물 안전점검 결과보고

2016. 04

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2016년 해빙기 및 풍수해대비』

공원내 취약시설물 안전점검 결과보고

『2016년 해빙기 및 풍수해대비』남산 및 산하공원 취약시설물에 대하여 분야별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추 진 근 거

2016년 풍수해대비 수방시설 및 수해취약시설 일제점검 시행

(하천관리과-1167,16.01.25)

2016년 공원 해빙기 안전관리 대책 추진계획 시달

(공원정책과-1510,16.01.28)

『2016년 해빙기 및 풍수해대비』 안전대책 및 취약시설물 점검계획

(시설과-946,16.02.11)

2		점검개요

점검기간 : 2016. 02. 09 ~ 2016. 03. 10 (30일)

정비기간 : 2016. 03. 01 ~ 2016. 03. 31 (31일)

점 검 자 : 시설팀장 외 8명(분야별담당자 8명)

점검대상 : 남산 및 산하공원(중랑, 낙산, 용산, 간데메, 훈련원)

공원내 수해취약지점 및 절개지, 비탈면, 낙석우려지등

배수시설, 침사지, 석축, 옹벽 등

급경사지, 산림내 계곡부 등

분전함, 공원등 전기시설물의 관리상태

고사목 및 위험수목 등 관리상태

공원내 휴게시설 및 운동시설, 편의시설 등

기타 공원 이용시민 불편사항 등

점검 및 지적사항 조치결과

지 적 사 항								조치결과
합계	축대 · 옹벽	경사지 · 비탈면	산림 · 녹지	도로 · 산책로	배수로 · 집수정	기·전 시설물	기타	합계	완료	진행
61(건)	3	5	5	12	23	7	6	61	59	2

【분야별 지적사항 및 조치결과】

3		점검결과 및 조치내용

공원시설물 전반에 대하여 안전사고발생 및 위험요인은 없는 것으로

확인되었으나 일부 정비대상(2개소)에 대하여는 정비필요

공원내 점검시설물 지적사항 정비현황 : 59개소

축대, 옹벽 등 정비 : 2개소

- 남산1호터널 진입부 축대화단 파손정비 1개소(남산공원)

- 남산 남측순환로 석축탈락 보수 1개소(남산공원)

경사지(비탈면) 낙석방지망 및 토사유출 정비 : 5개소

- 비탈면(북측순환로) 토사유출 및 낙석우려지 정비 3개소(남산공원)

- 비탈면(소월길) 토사유출 제거 2개소(남산공원)

산림 및 녹지대 위험수목정비 및 관리 : 5개소

- 위험수목정비(1개소) 및 녹지대 초화류등 식재 4개소(남산공원)

- 녹지대 보호마대 제거 및 초화류식재 1개소(훈련원공원)

공원내 순환도로, 산책로 보수 : 12개소

- 소규모 보행로 파손 및 중앙계단 계단석 탈락 등 정비 8개소(남산공원)

- 중앙광장 보도판석 파손 정비 1개소(훈련원공원)

- 산책로 안전난간 파손정비 3개소(남산공원)

침사지, 배수로, 집수정 등 낙엽 및 토사 제거 : 23개소

- 침사지, 배수로, 집수정 내 낙엽 및 토사제거 22개소(남산공원)

- 집수정내 낙엽 및 토사제거 1개소(훈련원공원)

공원내 부점등 및 전자접촉기 등 점검, 보수 : 6개소

- 공원 분전함 및 전자접촉기 정비보수 5개소(남산공원)

- 공원 부점등 정비 1개소(용산공원)

기타 시민 불편사항 정비 : 6개소

- 체육시설물 파손정비 2개소(남산공원)

- 의자파손, 주차시설등 시민불편사항 3개소(남산공원)

- 안내간판 파손정비 1개소(낙산공원)

공원내 점검시설물 지적사항 미조치대상(현재 진행중) : 2개소

남산 실개천(충무로역) 이송배관 교체 : D100mm, L90m

남산 3호터널 축대보수 : 10m

남산 실개천 이송배관 노후	남산비탈면(3호터널주변) 축대파손

4		조치계획

시설물 정비대상(2개소)에 대하여는‘16.04.15까지 정비완료

남산 실개천(충무로역) 이송배관 교체  D100mm, L90m

남산 3호터널 축대보수 10m

지속적인 순찰 및 점검을 실시하여 사전 위험요소 제거 및 시설물 정비로 안전사고 예방 및 공원시설물 유지관리

붙 임 : 해빙기 안전관리 추진실적 결과보고(점검표) 1부. 끝.