결재	담당주사	간호2과장
	이명순	04/06 김남희
	담당주사	강희자

문서번호 :	간호부-3388

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명		규격	취득금액			구매일자		비고
범용정맥주입펌프		16295	1,517,457			2006.12.29
범용정맥주입펌프		6031140	1,517,457			2007.10.11
범용정맥주입펌프		11862	1,517,457			2007.10.11
범용정맥주입펌프		26463	1,880,000			2009,06,25
범용정맥주입펌프		26467	1,880,000			2010,4.12
■ 수리명세
품 명	규격			단위	수량		비고
ot-701	16295			1	1
ot-701	6031140			1	1
ot-701	11862			1	1
ot-701	26463			1	1
ot-701	26467			1	1
수리 내용 : 부품 및 밧데리 교체 후 정상 작동 확인 함 첨부 : 관련사진 1장

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  4월  4일

보고자        직 : 간호6급 성명 :  이명순 (인)

입회자        직 : 간호7급 성명 :  연진현 (인)

수리완료 사진 및 정상작동