	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 상반기 망우 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

○ 재난대응과-3703(2016.2.24.)호  『2016년도 서울시 해빙기 재난대비 긴급구조대책 추진계획 통보』

○ 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 망우119안전센터에서 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 점검대상 : 605개소(소화전 572,저수조1,비상소화장치32)

다. 점검결과 : 도색 14개소, 제수변 고장 1개소 외 이상없음

붙임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 구획서식 1부.

3. 도색 및 보온 세부현황 파악 1부.         끝.

	망우119안전센터장
담당자(일반의)	이택봉		1팀장	지종환		119안전센터장	04/07 이창원
협조자
시행	망우119안전센터-1706	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	대시민공개