문서번호	정수과-1854
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
김동선		04/07 임두선
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2016. 04

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2016년 04월 05일(화요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
04/05	구의-153		337	569	900		04/05	구의-159	343	568
	구의-174		358	566	900			구의-308	13	537
	구의-311		19	539	900			구의-311	340	571
	구의-152		336	567	900			구의-156	350	566
	구의-313		21	538	900			구의-314	30	534
	구의-317		39	538	900			구의-310	15	536
	구의-164		348	568	900			구의-300	2	534
	구의-306		11	535	900			구의-323	46	542
	구의-163		347	569	900			구의-305	10	536
				이	하		여	백
계				4,989	8,100		계			4,924
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,190 kg				적재 계근 무게		5,030 kg
용 기 무 게			4,989 kg				용 기 무 게		4,924 kg
납 품 량			8,201 kg				잔량 반출무게		106 kg
초과 납품량			101 kg
초과 입고량〔101]- 잔량 반출량〔106㎏〕= 초과 입고량〔-5㎏〕
정수장 자체계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,200 kg				적재 계근 무게		5,020 kg
용 기 무 게			4,989 kg				용 기 무 게		4,924 kg
납 품 량			8,214 kg				잔량 반출량		96 kg
잔량무게(초과)			114 kg
초과 입고량 [114㎏〕- 잔량 반출량 [96㎏〕= 초과 입고량〔18㎏〕
○ 입고량 : 공인 101, 자체 114 ○ 출고량 : 공인 106kg, 자체 96kg ○ 입고량 오차 13kg - 출고량 오차 10kg = 입출고 오차는 3kg
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

※ 납품량이 요구량 보다 101kg이 많게 입고 되었으나

공인계량 입고량 101kg 잔량 반출량 106kg 초과입고량 –5kg으로 계량오차 범위내에 있고

자체계량 입고량 114kg 잔량 반출량 96kg 초과입고량은 18kg으로 계량오차 범위내에 있어 계량오차로 처리하고자 합니다.  끝.