피난·방화시설 불시점검 조사서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박상훈	김창덕	04/07 김경근

대상명	VOLL호텔			위 치	****강서로5가길 25(화곡동)
대표자	최우영	전화번호		*** *************		처종(업종)		숙박시설
규 모	건물구조 : 철근콘크리트조, 지상8층/지하1층, 연면적 : 1,707.02㎡ 영업장 면적 : 전층 사용
관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항			점검 결과				조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위			폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위			물건적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성			5층 계단 앞 피난구 유도등 예비전원불량				조치명령 발부
방화셔터 작동여부			해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)			- 화재 발생시 119 신고요령 및 초기 소화방법 지도함 - 비상구관리 안내문 배부함
참 고			특이사항 없음
2016. 4. 4. 확인자 직급 소방위 성명 이용고 직급 소방사 성명 박상훈