함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	취·송수유량계 교정검사(2016년 상반기) 일정 알림

아리수정수센터 취․송수유량계 교정검사(2016년 상반기) 일정을 알려드리오니 교정 검사 시 해당 기관(정수센터, 수도사업소)에서는 반드시 입회하여 주시고, 정수센터는 유량계 교정 검사가 원활하게 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 교정검사 개요

- 대    상 : 취․송수 초음파유량계 29대

- 검사일정 : ‘16. 4. 18 ~ 5. 13 〔별첨: 세부일정표〕

- 검사기관 : 한국유체기술(주) 대표 서성수

나. 정수센터 협조사항

- 유량계, 통신장비(PLC, GATE-WAY, 모뎀) 이상 유무 사전점검

- 취․송수 유량계 계측 성능이 저하되거나 의심 발생 시에는 교정검사 시행전에 제작사 정밀점검(변환기, 검출기) 사전조치 요망

붙임 : 1. 취․송수유량계 교정검사(2016년 상반기) 계획 1부.

2. 취․송수유량계 교정검사 세부일정표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	장준원		누수방지과장	04/07 김영삼
협조자
시행	누수방지과-3700	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개