함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『선사로 고덕지구간 도로확장공사』 지장 상수도관 이설 관련 연결공사 검토결과 송부 및 협조요청

1. 도시기반시설본부 토목부-6392호(2016.4.1.)와 관련입니다.

2. 『선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사』 구간내 지장 상수도관 이설과 관련하여 아래와 같이 조치코자 하오니 관련부서에서는 연결공사 기간중 급수운영에 지장이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 지장 상수도관 이설 연결공사 계획 검토

- 검토내용 : 지장 상수도관(D700mm) 이설공사 종점부 연결작업(부단수)에 대한 계획 검토

- 검토결과 : 변경계획에 따라 연결공사 시행

◈ 협조사항

- 도시기반시설본부(수행업체 포함)

․신속하고 안전한 연결공사 시행을 위해 연결공사 장비 및 인력 최대한 확보

․공사후 급수운영 지장이 없도록 신설관 관내부 세척 철저

- 강동수도사업소

․신설관 내부 세척 후 수질검사 지원(수질팀)

․연결공사 시행시 현장 입회하여 급수운영에 지장이 없도록 조치하고, 부단수 공사시 당초 단수 예정지역(가재골 일대)에 대한 수질, 수압 변동 확인 철저

따로붙임 : 도시기반시설본부 관련 공문 및 연결공사 계획서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),강동수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	04/07 代이임섭
협조자
시행	배수과-3063	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개