출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	04/07 이만기

	명에 따라 공원 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4. 7.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2016년 4월 7일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장복명서(공원 음수대 수질검사)
출장자	공업7급 유정미
내용	○ 공원 음수대 수질검사 실시 - 살곶이공원 등 4개소 19대 - 검사결과 : 15대 적합, 3대 임시폐쇄(수영장2, 공사중1), 1대 고장 ※ 공원 음수대 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고