함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재단법인 세종문화회관사장
(경유)
제목	세종문화회관 내 전광판 설치에 따른 전력공급 방안 검토 요청

1. 세종문화회관 내 홍보용 전광판 설치와 관련하여 업무협조에 감사드립니다.

2. 홍보용 전광판 설치와 관련하여, 전광판 전력공급 가능 여부 등 다음 사항을 검토 요청하오니 전광판 설치가 원활하게 될수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 전광판 설치 개요

1) 표출부 크기 : 10.4m × 6.0m

2) 모듈 구성   : (W)52×(H)30 = 1,560EA

3) 모듈 사이지 : (W)200mm×(H)200mm(16×16 dot 기준)

4) 소비 전력   : 최대 70kw / 평균 50kw

※ 전광판 설치 개요 내용은 대략 추정한 크기 임.

나. 세종문화회관 내 상기와 같은 전광판 설치 시 전력공급에 대해 검토하여 주시기 바랍니다.

1) 전광판 70kw 전력공급 가능여부

현재 세종문화회관의 전기시설 능력으로 별도의 추가시설 없이 전력공급 가능여부 검토

2) 현재 여건에서 전력공급이 불가능 하다면 전력 공급 방안으로 전력공급시설 설치 시 현장 여건을 감안하여 대략 공사비 산출(업체 견적 등)과 공사비 분담가능 여부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정수형		홍보과장	04/07 박진용
협조자
시행	홍보과-2912	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1214	/전송	02-3146-1149	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	대시민공개