문서번호	운영과-1893
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
남상열		04/07 이동신
협조

수처리 응집제 현황보고(2016년03월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

수처리 응집제 현황보고(2016년03월)

2016년 03월분 총인(T-P)제거용 응집제 구매 및 사용량등에 대한

현황을 보고함.

수처리 응집제 현황(03월,PAC3종)                    (단위:kg)

구분	구매량	입고량		사용량 (#2.3,4)	전월입고잔량	입고량-사용량
		#2	#3.4
03월	2,000,000	118,970	962,933	1,121,289	573,230	-39,386
년간누계	2,000,000	283,290	2,517,883	2,873,672	구매잔량	재고량
					1,198,817	68,861

- 총인(T-P) 농도 감소를 위해 30～40ppm을 상시 투입중

기타

- 2016년 3월 약품구매

․계약방법 : 조달 2단계경쟁

․ 계약업체 : ㈜금성이앤씨

․ 계 약 일 : 2016.03.02

․ 구매물량 : 2,000톤

- 2016년 4월중 수처리 응집제 2,000톤 구매추진

․ 응집제 상시투입으로 2016.5월 초에 구매약품 소진 예상됨

첨 부 : 1. 2016년 수처리약품 현황(03월). 1부