수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	04/07 장성만

	명에 의하여 강동지역 관말수계 및 잔류염소 모니터링지점 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 04. 07.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 강동수도사업소장 귀하 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 04. 07 (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
관말수계,모니터링	강동구 동남로 660 일자산 체육관 외3개지점	4	4

■ 보고자 의견

*********************************** 수질기준에 적합 하였으며 검사 결과를 붙임 문서와같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.