함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015 화학물질 배출량 조사표 제출

1. 한강유역환경청 화학안전관리단-3355호(2016.03.18) 관련 우리 정수센터 2015년도 화학물질 배출량 조사표를 다음과 같이 제출하고자 합니다.

가. 제출근거 : 화학물질관리법 제11조

나. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

다. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량 보고 시스템 싸이트 입력

(http://ncis.nier.go.kr/triweb)

라. 제출내용

연도	화학물질명	취급량 (사용량)	배출량	이동량	비 고
2015	알루미늄 및 그 화합물	1,538톤	0	374,415kg	폐기물 처리업체로 이동
	수산화나트륨	5.5톤	0	0	10톤 미만 사용 제외
	염소	204톤	8.8kg	-	대기로 배출

붙임 : 1. 2015년 화학물질 배출량 산출 근거 1부.

2. 2015년도 화학물질 배출량 조사표 1부. 끝.

주무관	정승경		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	04/07 代정선교
협조자	주무관	이완표
시행	정수운영과-4404	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5342	/전송	3146-5309	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개