	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(3020호)

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

○ 방배119안전센터-1453(2016.3.30.) 『2016년 4월중 소방용수시설 정기조사 계획보고』

2. 위와 관련 방배119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설중  3020호 소화전 누수가 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2016.4.7.(목) 14:30분경

나. 장    소 : 서초구 방배중앙로5길 35-4(방배동 974-21)

다. 대    상 : 지하식 소화전 3020호

라. 내    용 : 스핀들,제수변 고장 및 몸통파열(추정)로 인한 누수

마. 사용여부 : 사용불가

붙 임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	방배119안전센터장
★담당자	김재영		진압1팀장	한주봉		센터장	04/07 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-1623	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155(방배3동 481번지 9호) 방배119안전센터	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/	jykim0205@seoul.go.kr	/	대시민공개