	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물저장소 시정보완명령 확인 계획[임호빌딩 등 2개소]

1. 관련근거

가. 예방과-5690(2016.3.28.)호 『시정보완명령서[****]』

나. 예방과-5691(2016.3.28.)호 『시정보완명령서[******]』

2. 위와 관련하여 우리 서 관내에 소재한 『위험물저장소 시정보완명령에 따른 현지 확인』을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

연번	구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
1	옥내탱크저장소	**** ********	탱크실내 방폭등 정비	***** *****	2016. 3.28.	2016. 4.6.	2016. 4.7.
2	옥내탱크저장소	****** ********	탱크실내 벽 배관 틈새(개구부) 정비	***** *****	2016. 3.28.	2016. 4.6.	2016. 4.7.

붙임  시정보완명령서 5부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 04/07 안서용
협조자
시행	예방과-6359	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)