함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	배출수처리시설 운영현황(3월분) 보고

우리 정수센터의 2016년 3월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	방류량	회수량	슬러지 처리량	슬러지 처리금액
1.4	2.8	7.1	36,080톤/월	168,805톤/월	214톤/월	7,080,400원
			1,163/일	5,445톤/일	6.9톤/일

붙 임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

주무관	정지영		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	04/07 代정선교
협조자
시행	정수운영과-4312	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개