	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3073호) 검수 결과 보고

1. 재난관리과-1917(2016.3.29.)호 “보수 완료 소방용수시설(지상식 3073호) 검수 알림”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 보수 완료 소방용수시설(지상식 3073호) 검수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	검 수 내 용	비 고
1	3073호	지상식	성북구 솔샘로 77(정릉동)	소화전 몸통 파손	원형 회복 및 출수 상태 확인	양 호

붙 임 : 1. 소화전(3073호) 전산관리카드 1부.

2. 검수사진 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	강태훈		진압3팀장	유호열		센터장	04/07 강인식
협조자
시행	길음119안전센터-1796	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02)925-0901	/전송	02)926-0119	/	jiny0212@seoul.go.kr	/	대시민공개