급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
윤희권	이인형	04/08 代조기열
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 04. 07.
보고자 : 환경 7급 윤 희 권

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 04. 07(목)

□ 검 사 자 : 윤희권, 정창영

□ 검사대상(위치) : 가인초등학교 외 4개소 6개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
가인초등학교	도봉구 도봉로135다길 4	오전 09:35	본관 2층 행정실	0.18	7.1
		오후 15:40
방학초등학교	도봉구 도당로9길 34	오전 09:55	본관 1층 행정실	0.58	7.1
		오후 16:00
		오전 10:00	후관 1층 남자화장실	0.18	7.0
		오후 16:05
		오전 10:05	동관 1층 여자화장실	0.17	7.2
		오후 16:10
자운고등학교	도봉구 노해로69길 150	오전 10:25	본관 1층 여자화장실	0.49	7.1
		오후 16:30
인주중학교	강북구 인수봉로75길 10	오전 10:45	본관 1층 행정실	0.79	7.0
		오후 16:50

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.