예비 준공검사조서(2015년 서초,강남구 관내 긴급누수복구공사)-5차 정산

문서번호	시설관리과-8201
결재일자	2016.4.8.

결재	주무관		시설관리과장
		강희창		04/08 박희철

공 사 명		2015년 서초,강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사-5차 정산(최종)
계 약 자		삼조건설(주)대표 정은영	준공예정일	2016. 04. 08.
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사	보호통 설치 상태 - 적정 원형 밸브실 설치 상태 - 적정 누수복구 및 불용관 폐쇄 - 적정		-
	부대공사	포장 상태 - 적정		-
관리부서		강남수도사업소 시설관리과 강희창
감 리 원		㈜이준엔지니어링 임헌대, 조현덕
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함. 2016년 04월 08일

붙 임 : 1. 예비준공사진 1부.

2. 예비준공 현장 검사표(5차) 1부.  끝.