함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-937(2016.02.01)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
1-1	중현초등학교	노원구 섬밭로 181	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.56	7.1
1-2	〃	〃	체육관 1층 조리공작실	〃	0.68	7.1
2	동천학교	노원구 노원로 18길41	본관 1층 행정실	〃	0.25	7.2
3	가인초등학교	도봉구 도봉로 136다길4	본관 2층 행정실	〃	0.18	7.1
4-1	을지초등학교	노원구 중계로 239	본관 1층 행정실	〃	0.28	7.1
4-2	〃	〃	별관 2층 과학실	〃	0.42	7.1
5-1	방학초등학교	도봉구 도당로9길34	본관 1층 행정실	〃	0.58	7.1
5-2	〃	〃	후관 1층 식당앞 남자 화장실	〃	0.18	7.0
5-3	〃	〃	동관 1층 여자 화장실	〃	0.17	7.2
6	자운고등학교	도봉구 노해로69길150	본관 1층 여자 화장실	〃	0.49	7.1
7	인수중학교	강북구 인수봉로75길10	본관 1층 행정실	〃	0.79	7.0

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	04/08 代조기열
협조자
시행	행정지원과-7317	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개