출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	04/08 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 4. 08 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 4. 08.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(4/08 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 독산본동 982,독산4동 1017,밸브점검 - 독산본동 982 600/300mm 바이패스관 밸브점검 - 독산본동 982 300mm 중간밸브 점검 - 독산4동 1012-17 300/300mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 1030 300mm 중간밸브 점검
비 고