	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 현지 확인검사 결과보고(임호빌딩 등 2개소)

1. 예방과-6359(2016.4.7.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획』

2. 위와 관련 『위험물저장소 시정보완명령에 따른 현지확인 검사 결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 시정·보완명령 확인결과

구 분	대 상 명	시정보완 내용	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
옥내탱크 저장소	**** ********	방폭등 정비	***** *****	2016. 4.6.	2016. 4.7.	완 비
옥내탱크 저장소	****** ********	탱크실내 벽 배관 틈새(개구부) 정비	***** *****	2016. 4.6.	2016. 4.7.	완 비

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 04/08 안서용
협조자
시행	예방과-6511	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)