투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	920공구 환기구 등 설치계획 변경에 따른 협의 회신

1. 도시철도토목부-4076(2016.4.1)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 933S1 및 933E1 환기구의 전력공급은 919공구 933정거장의 전기실에서 공급되고 있으니 참고하여 설계하시기 바랍니다.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	04/08 정찬웅
협조자	주무관	김지운
시행	도시철도설비부-3781	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개