액화산소 수불대장(2016.4.6)

주무관	정수과장
이경철	04/08 서한호

단위 : kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1정수	2정수		계	1정수	2정수
전월이월량						28,795	14,107	14,688	108톤
4/1		1,376	612	764		27,419	13,495	13,924
4/2		1,475	714	761		25,944	12,781	13,163
4/3		1,481	715	766		24,463	12,066	12,397
4/4		1,449	668	781		23,014	11,398	11,616
4/5		1,768	813	955		21,246	10,585	10,661
4/6		1,668	805	863		19,578	9,780	9,798
계	0	9,217	4,327	4,890