함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	급수공사 승인(***************)

****************** 급수공사를 아래와 같이 승인하고자 합니다.

1. 신   청   자 : ***

2. 연   락   처 : *************

3. 주        소 : ****************

4. 공 사  종 류 : 구경확대

5. 총  공 사 비 : **********

- 원인자부담금 : ********

- 공   사   비 : **********

6. 계량기  현황 : 건축 허가 연면적 499.11㎡ 단독주택의 급수신청된

사항으로 각층별 1가구 거주시 3가구로 적정구경은

20mm이며, 연면적기준시 구경은 40mm로 과다구경이

산정되므로, 20mm로 구경을 산정함.

첨부 : 1.현장조사복명서 1부.

2.납입통지원표 1부.   끝.

주무관							정호정			급수설비팀장					김상웅					급수운영과장					04/08 김수영
협조자
시행			급수운영과-6808									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		02-3146-2153						/전송			02-3146-2189					/	jhj890226@seoul.go.kr												/	부분공개(6)