보    고    서

등록번호	시설관리과-10494

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	채재일	04/08 代채재일

명에 의하여 종로구 관내 담당동 업무중 다음과 같은 사항이 발생하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 04. 08

보 고 자 : 지방시설서기  성명 : 서 영 인

현황

❍ 위      치 : **********************

❍ 내      용 : 기존관 관종 확인

❍ 기존관현황 : ********************

보고내용

❍ 상기 위치는 GIS도면상 1989년 부설된 폴리에틸렌(PE)관으로 표기되어 있어 비내식성 관으로 개량이 필요하므로, 실제 해당관로의 기존관 상태 확인후 개량하고자 함

연번	위치	도종	연장	관종(GIS상)	비고
1	*********	C2	2	************
2	**********	A2	2	************

조치의견

❍ 위와 같이 확인굴착을 실시하여 해당관로의 상태 및 지하 시설물 현황 등을 정확히 파악한 후 아래와 같이 개량공사를 시행하고자 하며,

***********************

❍ 동 공사를 『2015년 평창동등 8개동 상수도공사(연간단가계약)』 계약업체에 작업지시하여 관노후에 따른 적수 민원발생 및 누수발생을 방지하여 유수율제고에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 위치도 1부.  끝.