	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 결과보고(시흥)

1. 재난관리과-2637(2016.4.8.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림」

2. 우리 119안전센터 관할 소방용수시설 보수 완료와 관련하여 다음과              같이 검수하였기에 결과보고 드립니다.

가. 검사일자 : 2016. 4.8.(금)

나. 검사대상 : 총 7개소(지상식3/지하식3/저수조1)

다. 검 사 자 : 소방장 안종엽, 소방교 송인호

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측, 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등.

붙임 소방용수시설 검수 결과(시흥) 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
★담당자	유영돈		3팀장	이동조		119안전센터장	04/11 정기찬
협조자
시행	시흥119안전센터-1736	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화	02-2619-0119	/전송	809-0119	/		/	대시민공개