	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	마곡지구[1공구] 이설완료 소화전 현장검수 결과 보고

1. 재난관리과-2272(2016.3.28.)호 『마곡지구[1공구] 신설 및 이설완료 소화전 현장검수 실시 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 마곡지구[1공구] 이설 소화전 검수를 실시하고 결과를 다음과같이 보고합니다

가. 대 상 : 개화 14개소

나. 검수내용

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

다. 검수결과

1) 개화 14개소 중 2개소(불출수)

2) 주소: #30(마곡동 730-47) 지상식

#31(마곡동 730-35) 지상식

붙임   1. 소방용수현지확인 결과서

2. 소방용수시설 관리카드 서식 1부. 끝.

	개화119안전센터장
담당자	송희남		진압2팀장	박진균		119안전센터장	04/11 신승헌
협조자
시행	개화119안전센터-1845	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	shn00911@seoul.go.kr	/	대시민공개