		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소************

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024196046	고객접수번호	1012016022783
****	*******	*****	*************
*****	***************************************************
***	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19751007	기물번호	b0800078703
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	왕해용
입회자	박금숙	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3.0kg/cm² / ssp
처리결과	가옥내 불출수로 신고되어 현장조사한 바, 세대별계량기 일시적 잠금으로 확인됨.

끝.

주무관							왕해용				시설관리과장					04/11 남정열
협조자
시행			시설관리과-7285										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-5218							/전송			3146-5239					/														/	부분공개(6)