문서번호	시설관리과-10666
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		손병희	04/11 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	★주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 04월 11일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
정릉2배수지 정릉3배수지 정릉4배수지 정릉4가압장 인수가압장 종암가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 이정훈
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷정릉2,3,4 배수지 - 현장제어판넬 상태점검 및 내부 청소작업 - PLC,UPS,CCTV 등 시설물 상태점검(양호). ▷ 정릉4,인수,종암 가압장 - 가동중인펌프,압력,그랜드패킹 등 시설물 점검(양호) - 배전반,정류기반 등 판넬 내부상태 육안점검(양호)		비 고

맑음.

끝.