출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/11 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 ***************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 11.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 11

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-11) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23532736 /  구경 : 15㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ************************

다. 성   명 : *********************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적184.20㎡ 지상2층으로 이루어진 전파사 및 창고로 이용하는 일반용 수전임.

- 909㎥ (4/11) - 908㎥ (3/24) = 1㎥,

1㎥ ÷ 18일 × 61일 = 3.3㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 2월 24일 한파로 인해 예전 창고로 사용하던 빈 창고의 보일러배관 및 수도배관 동파되어 수리함. (업체: 화신종합설비)

건물	수리현장	4/11 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 3.24 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,566,820원

비  고

현장확인 참여자 : *****************