	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 보수 완료에 따른 검사 계획 보고

1. 재난관리과-2704(2016.04.11.)호 「비상소화장치 이설 및 보수 완료에 따른 검사 알림」

2. 위와 관련 구로119안전센터 관내 비상소화장치함 보수 완료에 따른 검사 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사일시 : 2016. 4. 12. 10:00

나. 검사대상 : 비소 46호(구로구 구로동 479-56)

다. 검사내용 : 시건장치 파손에 따른 보수 여부 확인

라. 검 사 자 : 소방위 박중수 외 1명

마. 결과 보고 : 2016. 4. 13(수)한

붙임 :  1. 비상소화장치 보수공사 내역.  1부.

2. 비상소화장치함 검수결과(양식) 1부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	박중수		진압2팀장	고동윤		119안전센터장	04/11 유형열
협조자
시행	구로119안전센터-1607	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/		/	대시민공개