위험물저장소 소방검사서*********

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	배재화	허홍진	04/11 최광수

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사
			검사 연월일시	2016년 4월 8일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방위	배재화		846-1196
				예방과			소방위	임민아		846-1196
			검사 입회자	성명(관계)			***	생년월일		*******
제조소등	설치자		******				안전관리자	***
	설치장소		*************					전 화		870-2785
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		*************************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					적정함
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소 관계인의 자율안전 점검 확행 - 지위승계 등 민원처리 기한 적용 기준의 안내							교육인원 4명
	기 타
조치계획
비고