문서번호	정수운영과-4520
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
정지영		04/11 정선교
협 조

탈수기 2호기 여포세정수 배관 교체 결과 보고

2016. 4.

탈수기 2호기 여포세정수 배관 교체 결과 보고

환경

탈수기 2호기 여포세정수 배관 파손에 따른 수리 및 교체 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 파손일시 : 2016. 4. 4.(월)

□ 내 용 : 탈수기 2호기 여포세정수 배관이 파손되어 여과포 세척 시 세정수가 주변으로 비산

Ⅱ		교 체 결 과

□ 교체일자 : 2016. 4. 6.(수)

□ 교체방법 : 전문업체((주)유니온) 의뢰하여 탈수기 2호기 여포세정수 배관 제작 및 교체

□ 교체사진

파손	교체

Ⅲ		향 후 계 획

□ 주기적인 점검으로 시설 유지관리에 철저를 기함