	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 4월중 소방용수시설 등 조사 계획 변경보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1110(2016.2.12.)호 『2016년 소방용수시설 운영 계획 알림』

○ 신도림119안전센터-1465(2016.4.05.)호 『2016년 4월중 소방용수시설 등 조사 및 점검계획』

○ 소방행정과-4354(2016.3.24.)호 『2016년 체력검정 세부 시행계획 알림 』

2. 위와 관련 신도림119안전센터 2016년 4월 중 소방용수시설에 대한 조사 계획을 체력검정으로 인하여 ’붙임‘과 같이 변경 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 4. 11. ~ 4. 22. (2,3팀 해당)

나. 대 상 : 101개(소화전 100, 급수탑1)

다. 방 법 : 각종 자료조사 활동 및 소방통로확보 훈련 시 병행실시

1) 소방용수시설 주변 장애물제거 및 주․정차단속

2) 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 ⇒ 장애 유․무 파악

3) 소방용수시설 외부 불법광고물 제거 및 오염․퇴색대상 도색

4) 비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

5) 기타 사용가능 여부 확인 등

라. 안저관리 책임자 : 차량별 선임 탑승자(팀장)

마. 결과 조치

1) 경미한 사항 즉시 현장시정조치, 현장조치 불가사항 본서 보고

2) 소방용수시설 조사후 변경내용 휴대정보시스템 수정입력

붙임  2016년 4월 중 소방용수시설 등 조사 일정표(변경) 1부.  끝 .

담당자	임창규		진압2팀장	전관석		119안전센터장	04/11 정학상
협조자
시행	신도림119안전센터-1552	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/	lcgpjn@seoul.go.kr	/	대시민공개