출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박경조	박종일	04/11 최명익

	명에 의하여 2016. 4.11. 관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4. 11.
보 고 자 성명 : 지방공업주사보 박경조.

보       고       내       용

일    시

2016.4.11. (10:00 ~ 17:00)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (박경조.)

내용

◎ 공사현장 제수변조절 : 1.

◎ 관내민원 처리

1.밸브고장:******************)->앵글밸브 패킹교체후 정상작동.

2.불출수:.

3.적수:***************)외 1개소->인입관 퇴수후 정상출수.

4.소출수:*********)외 1개소->인입압 정상.

5.소음:.

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	150~700	망우로 (상봉1동116~망우2동489)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	겸재길 (면목동17~면목동194)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	사가정길	이상없음

◎

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.