“안전을 선도하고 신뢰받는 탄탄한 조직 양천”
	양천소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	가스순간온수기 고장발생 보고(신정)

1. 소방행정과-2973(2016.3.7.)호 『2016. 상반기 소방청사 안전점검 계획

보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 가스순간온수기가 고장 발생하였기에 아래와

같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2016.4.11.(월)

나. 고장내역 : 누수 및 작동불량

다. 고장원인 : 누수 및 고장

라. 사용내역 : 가스순간온수기 고장으로 온수사용 불가

붙임   가스순간온수기 고장발생 보고서 1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	김수복		2팀장	우충식		119안전센터장	04/11 양승용
협조자
시행	신정119안전센터-1722	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	ksbok66@seoul.go.kr	/	대시민공개