보    고    서

등록번호	급수운영과-6959

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	04/11 김수영

명에 의거 교체장애 수전 정비 요청과 관련하여 다음과 같이 보고합니다.

2016. 4. 11

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 관련근거 : 현장민원과-9675(2016.4.8.)호 『교체장애수전 정비 요청』

○ 수전 현황

- 위    치 : ***********

- 수전내역 : D50mm × 1 (기물번호:A01-1526, 고객번호 : 021211406)

- 교체사유 : 회전불량, 만기

- 장애사유 : 심도장애

2. 보고내용

○ 현장민원과에서 계량기를 교체하고자 하였으나 불가하여 상기와 같이 교체장애수전 정비 요청한 사항임

○ 계량기 교체를 작업지시코자함 ************************

3. 조치계획

○ 상기 계량기 교체를 계약된 『용산구 관내 상수도공사(장기계속)』 계약 업체에 시공 지시하여 처리코자 합니다.

붙임 : 관련 공문 1부. 끝.