함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제목	공공시설 정수기 및 아리수 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-2477(2016. 03. 22)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 공공시설에 대한 정수기 및 아리수를 채수하여 다음과 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

번호	시 설 명	채 수 지 점	의뢰항목(미네랄)	탁도	pH	비 고
1-1	수유2동 주민자치센터	1층 주민자치센터	Ca, Mg, Na, K	0.18	7.2	정수기
1-2	”	1층 화장실	〃	0.12	7.1	아리수
2-1	중계1동 주민자치센터	1층 주민자치센터	〃	0.19	7.1	정수기
2-2	”	1층 화장실	〃	0.11	7.1	아리수

따로붙임 : 시료수 4개.  끝.

	북부수도사업소장
★주무관	정창영		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	전결 04/12 정의석
협조자
시행	행정지원과-7547	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)