함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 ’15년 겨울방학 개학 직전·후 저수조 청소 결과 통보

1. 계획설계과-779호(2016. 1. 26.) 및 3339호(2016. 4. 12.)와 관련입니다.

2. 저수조 급수학교의 15년 겨울방학 개학 직전·후 저수조 청소 및 수질검사 결과를 붙임과 같이 통보하오니, 아래과 같이 개학 직전·후 저수조청소를 미실시한 학교에 대해 청소 안내 및 위생관리 실태점검 등의 조치를 하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 음수대 미설치 저수조 급수학교 중 저수조 청소 미실시 학교에 대해서는 조속히 저수조 청소가 이행될 수 있도록 독려하시기 바랍니다.

- 저수조 급수학교 저수조 위생관리 -

▢ ’15년 겨울방학 개학 직전·후 저수조 청소결과 : 청소율 97.7%

평균	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
97.7%	100%	88.2%	93%	96.2%	100%	100%	100%	100%

▢ 개학 직전·후 저수조 청소 미실시 학교(11개교)에 대해 조치할 사항

○ 청소 미실시 학교 현황

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
11개교	-	6	3	2	-	-	-	-

○ ’16. 4. 18.(월)까지 청소를 완료하도록 독려

- 방 법 : 수도사업소에서 방문 및 전화

- ’16. 4. 20.(수)까지 기일 엄수하여 청소결과 제출(제출양식 붙임4)

※ 특히, 음수대 미설치 저수조 급수학교(2개교)에 대해 조속히 청소가 될 수

있도록 조치(대상 붙임)

○ 위생상태 실태점검 실시

- 점검기간 : ’16. 4. 15.까지

- 점 검 자 : 수도사업소 점검

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 위생상태점검 및 교육이수여부 등

- ’16. 4. 20.(수)까지 실태점검 결과 제출(제출양식 붙임5)

▢ 잔류염소 부족학교(47개교) 적정 체류시간 조절통보

○ 사업소별 현황

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
47개교	7	6	-	7	4	17	6	-

○ 기준 잔류염소를 확보를 위해 수돗물 사용량을 감안하여 저수조 수위조절 등 적정 체류시간(12~24시간) 확보 안내

붙 임 : 1. 2015년 겨울방학 개학직전·후 저수조 급수학교 청소 및 수질검사 결과보고 1부

2. 2015년 겨울방학 저수조 급수학교 저수조 청소현황 1부

3. 2015년 겨울방학 개학 직전 음수대미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과 1부

4. 청소 미실시 저수조 급수학교 청소결과 제출양식 1부.

5. 청소 미실시 저수조 급수학교 위생상태 점검결과 제출양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설),상수1-8(행정지원)
주무관	태상필		계획설계과장	이임섭		급수부장	04/12 이규상
협조자
시행	계획설계과-3350	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)