<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                                 [도장시설 필터교체 수리]

문서번호	서울특별시차량정비센터-5590

결재	주무관	정비팀장	차량정비센터소장
	임근식	이광천	04/12 문호준

계 약 건 명			도장시설 필터교체 수리
납 품 자			상 호			도봉산업				성 명		곽도은
계 약 금 액			금4,622,200원(금사백육십이만이천이백원)
계약체결년월일			2016년 3월 31일
납 품 기 한			2016년 4월 11일
납 품 년 월 일			2016년 4월 08일
검사(수)년월일			2016년 4월 12일
검사(수) 장 소			차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아 니 오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아 니 오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아 니 오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 ( 등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2016년 4월 12일
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	국중경		국중영
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	임근식		임근식
	서울특별시차량정비센터 재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고
천정필터	1600*2300*23t*16개(F-600G)	대	1,550,000	2	0	2	3,100,000
바닥필터	1000*13000*50t(글라스)	roll	80,600	2	0	2	161,200
급기필터(전면)	1100*1800*20t(부직포)	개	15,000	2	0	2	30,000
급기필터(상단)	800*1800*20t(부직포)	개	10,000	2	0	2	20,000
급기필터(측면)	800*1000*20t(부직포)	개	8,500	2	0	2	17,000
배기1차필터	630*3800*20t(부직포)	개	16,000	12	0	12	192,000
바닥필터	1000*13000*50t	roll	80,600	2	0	2	161,200
급기필터(전면)	1100*1800*20t(부직포)	개	15,000	2	0	2	30,000
급기필터(상단)	800*1800*20t(부직포)	개	10,000	2	0	2	20,000
급기필터(측면)	800*1000*20t(부직포)	개	8,500	2	0	2	17,000
배기1차필터	500*750*50t(글라스)	개	4,800	8	0	8	38,400
배기2차필터	1000*770*5t(부직포)	개	4,500	16	0	16	72,000
배기3차필터	500*500*15t(부직포)	개	1,800	24	0	24	43,200
노무비	작업공임	식	300,000	1	0	1	300,000
소계							4,202,000
부가가치세							420,200
합계							4,622,200