문서번호	교통운영과-6760
결재일자	2016.4.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		중앙차로팀장	교통운영과장
이상돈		이병운	04/12 강진동
협 조

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리실태 점검 결과(1회)

2016. 4.

도시교통본부

(교통운영과)

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리실태 점검 결과 (1회)

퇴직공무원을 활용하여 시행한 중앙정류소 시설물 유지관리실태 점검(1회)에 대한 점검 결과를 보고 드림

1		사업근거

□ 퇴직공무원 활용 2016년 시정모니터링 추진계획

(총무과-5696, ’16.2.17)

□ ’16년 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리실태 점검계획

(교통운영과-4876, ’16.3.17)

2		점검개요

□ 사 업 명 : 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리 실태 점검(1회)

□ 점검대상 : 12개 노선 중앙정류소(환승센터 포함) 356개소

□ 점검기간 : 2016. 03. 21 ~ 03. 30

□ 점검인원 : 퇴직공무원 10명(시우회 추천)

- 총 점검일수 :  40일/회

□ 점검내용

- 중앙정류소(버스환승센터 포함) 바닥, 승차대 및 부대시설 등 청소상태

- 시설물 파손 및 도색 벗겨짐 등 유지관리 실태

- 기타 시민불편사항 점검 등

□ 점검방법

- 육안점검 후 점검표 작성

3		점검결과

□ 유형별 적출건수

(단위 : 건)

구분	점 검 내 용	계	제이씨데코	KIMG	다보컴
	합 계	264	203	59	2
승차대	프레임 도색 벗겨짐	71	69	2	0
	유리 청소 불량 및 파손	3	0	3	0
	지붕 청소 불량 및 파손	40	16	24	0
	의자 청소 불량 및 파손	35	23	12	0
	정류장명, ID 훼손	8	6	1	1
	노선도 훼손	15	12	2	1
부대시설	휀스 파손 및 부식	31	21	10	0
	바닥 물청소 불량	51	47	4	0
	휴지통 청소 불량 및 파손	10	9	1	0
	기 타	0	0	0	0

□ 점검사진

프레임 도색 벗겨짐	지붕 청소 불량
의자 도색 벗겨짐	바닥 물청소 불량

□ 노선별 적출건수

(단위 : 건)

연번	노 선 명	계	승차대	부대시설
	합 계	264	171	93
1	도봉·미아로	16	10	6
2	수색·성산로	8	7	1
3	천호대로	15	11	4
4	시흥·한강로	27	21	6
5	망우·왕산로	7	0	7
6	강남대로	34	14	20
7	송파대로	18	12	6
8	경인·마포로	12	7	5
9	양화·신촌로	22	18	4
10	공항로	25	11	14
11	동작·신반포로	32	20	12
12	통일·의주로	41	36	5
13	서울역환승센터	5	3	2
14	여의도, 구로디지털, 청량리 환승센터	2	1	1

3		향후계획

□ 점검결과 적출사항은 유지관리업체에 지시하여 처리

○ 제이씨데코 코리아(주)  203건, ㈜KIMG : 59건, 다보컴(주) 2건

□ 점검자 활동비 지급

○ 개인별 출근부를 기준으로 점검자 활동비 지급

- 점 검 자 : 10명

- 점검일수 : 총 40일

- 지급예산 : 금1,600,200원(총무과 재배정)

(40일 × 40,000원 / 일 = 1,600,000원 )

- 예산과목 : (재배정사업) 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 행정관리지원, 퇴직공무원 활용 시정모니터링, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 중앙정류소 유지관리실태 점검 결과 1부.

2. 노선별 점검대상 1부.

3. 출근부 1부.  끝.