출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	代김희철	04/12 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 04. 12
7급 박 우 식 7급 정 옥 진

보 고 내 용
일 시	2016. 04.12
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	박우식.정옥진
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	민원 (현장조사)	송파구 풍납동403번지 일대	다점식 누수탐지결과 – 403-3앞 누수적출 누수복구의뢰
	관로 (현장조사)	강동구 길동352-5번지	음청식 누수 재탐지결과 누수적출건 누수복구 시행(COP25mm노후관 SSP관부설
	민원 (현장조사)	강동구 천호동17-14지	다점식 누수탐지결과 – 누수적출 누수복구 의뢰
	민원 (현장조사)	송파구 송파동191번지 앞 유량계실	음청탐지 결과 - 누수징후없음
참고사항