<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(소방헬기 정밀측정장비 및 계측기 검사.교정)

문서번호	소방항공대-1341

결재	★담당자	1팀장	소방항공대장
	유용산	최만익	04/12 김용관

계 약 건 명			소방헬기 정밀측정장비 및 계측기 검사·교정
납 품 자			상 호			************						성 명		***
계 약 금 액			**********************
계약체결년월일			2016 년 3월 3일
납 품 기 한			2016 년 4월 30일
납 품 년 월 일			2016 년 4월 12일
검사(수)년월일			2016 년 4월 12일
검사(수) 장 소			119특수구조단 소방항공대
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( √ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 4월 12일
															분임물품 출 납 원
	검수자	소방재난본부		국	119특수구조단		과	임기제 지방항공사무관	직급	성명	김창호		김창호		김용관
	검수자	소방재반본부		국	119특수구조단		과	임기제 지방항공사무관	직급	성명	이재희		이재희

·       ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	외측 마이크로미터	EA	******	1	0	1
	0-1 inch(0-25.4mm)
2	외측 마이크로미터	EA	******	1	0	1
	1-2 inch(25-50mm)
3	외측 마이크로미터	EA	******	1	0	1
	1-2 inch(50-75mm)
4	외측 마이크로미터	EA	******	1	0	1
	3-4 inch(75-100mm)
5	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	15 bar(0-80psi)
6	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	60 bar(0-900psi)
7	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	250 bar
8	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	0-25kgf/cm(0-350lbf/in)
9	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	0-20 bar(0-300psi)
10	게이지용 압력계	EA	******	1	0	1
	0-20 bar(0-300psi)
11	전류전압저항 측정기	EA	******	1	0	1
	FLUKE 233
12	전류전압저항 측정기	EA	******	1	0	1
	FLUKE 1507
13	내·외측 캘리퍼스	EA	******	1	0	1
	0 - 150mm
14	버니어 깊이 게이지	EA	*****	1	0	1
	0 - 300mm
15	엔진내부 온도측정기	EA	*******	1	0	1
	0-1000 ℃(2312G8)
16	스프링 지시저울	EA	******	1	0	1
	0 – 25Kg(0.5Kg)
17	전기식 지시저울	EA	******	1	0	1
	0 – 5Kg(1g)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
18	통신·항법TEST 장비	EA	*******	1	0	1
	IFR 4000
19	전자식 토오크렌치	EA	******	1	0	1
	5-100ft.lb(TECH2FR100)
20	전자식 토오크렌치	EA	******	1	0	1
	25-250ft.lb (ATACH3FR250)
21	토오크렌치	EA	******	1	0	1
	100-600 ft.lb(QJR4600B)
22	토오크렌치	EA	******	1	0	1
	30-200 in.lb(QJ117B)
23	토오크렌치	EA	******	1	0	1
	0-150 in.lb(TE125UA)
24	토오크렌치	EA	******	1	0	1
	40-200 N.m(S315DA)
25	토오크렌치	EA	******	1	0	1
	5-25 N.m(R305DA)
			이하빈칸

□ 검수사진

검수1

검수2

붙 임  1. 정밀측정장비 및 계측기 목록 1부.

2. 교정성적서 1부.

3. 물품 인수·인계증 1부. 끝.