	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(수락)

1. 재난관리과-1303(2016.02.29.)호 “2016년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림”관련입니다.

2. 수락119안전센터 관내 고장 소화전이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	위 치	식 별	고장일자	고장내용	사용여부
1	5022	노원구동일로1794-0노원검문소(상계동1203-0)	지상식	2016. 3.8	몸통파손	사용불가
2	5034	노원구동일로1601동일로가스	지하식	2016. 3.10	기타(철개 개방불가)	사용불가
3	5240	노원구동일로250길18-0미주동방벽운아파트(상계동1265-0)	지상식	2016. 3.8	출수불능(스핀들작동불량)	사용불가
4	5257	노원구동일로230다길50	지상식	2016. 3.9	몸통스핀들고장	사용불가
5	5224	노원구상계동1271(현대4차정문)	지상식	2016. 3.22	제수변스핀들고장	사용불가
6	5340	노원구동일로242길79	지하식	2016. 3.10	기타(철개 개방불가)	사용불가

붙임 :  고장소방용수시설 고장발생 보고서 각1부(담당자메일 별송:사용불가 6건). 끝.

	수락119안전센터장
담당자	유진호		3팀장	장석호		센터장	04/12 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-1662	(		)	접수		(		)
우	02248	중랑구 동일로 475	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	yh4600@seoul.go.kr	/	대시민공개