출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/12 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 ******************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 12.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 11

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-12) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29872200 /  구경 : 20㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ***************************

다. 성   명 : ***********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 785.77㎡ 지상3층으로 이루어진 건물 중 1층 식당 및 미용실 등 상가가 이용하는 일반용 수전임.

- 5,764㎥ (4/11) - 5,725㎥ (4/4) = 39㎥,

39㎥ ÷ 7일 × 61일 = 339㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 15년 7납기부터 사용량이 꾸준히 증가하는 것을 이상히 여겨 누수탐지 실시, 정확한 누수위치는 찾지 못하여 식당으로 들어가는 배관을 따로 우회하여 연결하는 배관공사를 함. (업체: 서울집수리)

건물	수리현장	4/11 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 1.1, 3.1 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전(15.5납기,3납기)사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,503,680원

비  고

현장확인 참여자 : *****************