함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수서배수지 시설물 보수관련 급수운영 취소 요청

1. 시설과-2119(2016.3.11.)호 및 배수과-2499(2016.3.24.)호와 관련입니다.

2. 수서배수지 기계실 내 신축이음부 누수 보수계획과 관련하여 유출수 출처 확인을 위해 요청하였던 급수운영(2개지 교대 자연퇴수)을 취소요청하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 급수운영 취소 사유 ⇒ 배수지 항 유출 없음 확인

1) 배수지 정상 운영하에 보수부위 유량 모니터링 결과 ’16. 4. 7.부터 유출 중단

2) 유출수에 대한 총트리할로메탄 검출 수질검사 결과 수돗물 아님으로 판명

※ 신축이음부 보수는 ’16. 4. 30.까지 완료 예정

붙임 : 1. 수서배수지 기계실 신축이음부 유출량 모니터링 자료 1부.

2. 수서배수지 기계실 신축이음부 유출수 수질검사 결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
주무관	문정주		시설과장	김도섭		시설안전부장	전결 04/12 강신재
협조자
시행	시설과-3330	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	대시민공개