	마포소방서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 요청

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 기간중 발견된 고장소방용수시설 및 고장소방용수시설 총괄내역을 붙임과 같이 안내하오니, 수리 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 고장소방용수 총괄내역(82개소)

○ 사용불가 : 29개소

○ 사용가능 : 53개소

나. 2016년 상반기 일제수리 신규 고장내역(15개소 : 붙임의 연번 68~82)

○ 사용불가 : 7개소

○ 사용가능 : 8개소

3. 행정사항

가. 붙임 내역중 예산범위내 수리가능 고장용수를 선택(사용불가 우선)하여, 사전 통보하여 주시기 바랍니다.(위치도 및 현장사진 별도 제공)

나. 또한, 수리완료된 소방용수 내역에 대한 빠른 통보 부탁드립니다.

붙임   마포소방서 고장소방용수시설 총괄 내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 04/12 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2457	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)