	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	전기 콘센트 증설 요청

1. 수궁119안전센터 차단기 전기 과부하로 인한 화재위험이 있어 콘센트 증설을 요청합니다.

2. 증설장소 : 2층 여직원대기실

과부하된 콘센트 사진	차단기 사진

끝.

	수궁119안전센터장
담당자	조보람		2팀장	우덕균		119안전센터장	04/12 김용정
협조자
시행	수궁119안전센터-1668	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	2686-5292	/전송	2619-3102	/	bborami333@seoul.go.kr	/	대시민공개