	강북소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	군부대 자가주유취급소 실태조사 결과 보고

1.관련근거

○ 본부예방과-6353(2016.3.10.)호 『관공서 자가주유취급소 실태조사 계획』

○ 예방과-4029(2016.04.01.)호 『군부대 자가주유취급소 실태조사 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 서 관내 군부대 자가주유취급소에 대한 실태 조사를 2015. 12. 11. 확인 한 위험물 완공검사로 갈음 처리 하고자 합니다.

가. 조사대상 : 육군 제9965부대(자가)

나. 허가시설 : 지하탱크저장소 2기

(1석유류:10,000ℓ×1기, 2석유류:10,000ℓ×1기)

다. 완공일자 : 2015. 12. 11.

라. 갈음사유 : 상기 자가주유취급소는 현지확인 한바 위험물안전관리법 규정에 적합하여 2015.12.11. 완공필증이 발부된 대상으로 금번 실태 조사를 갈음처리 하고자 합니다.

붙   임 : 자가주유취급소 실태조사서 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박남진		위험물안전팀장	代이호영		예방과장	04/12 고숭
협조자
시행	예방과-4474	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개