화재예방점검확인표(4.13.)
대시민공개
재난관리과-2582						결재	담당자	소방행정과장
◦확인일시 :	2016.4.13.						김기혁	04/13 손문종
◦점검결과

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1.화기취급 안전관리 ○ 각 실과 전열기구 안전관리 - 부속실 냉장고 등 전열기구 단일콘센트 사용여부 ○ 컴퓨터, 복사기 등 플러그 제거 ○ 기타 화기취급의 안전관리	○ 전열기구 안전관리됨 - 콘센트 안전하게 사용함 ○ 플러그 제거됨 ○ 안전관리됨
2.소방시설 유지관리 ○ 옥내소화전 정상기능 유지 - 표시등 점등상태 - 소방호스 유지관리 ○ 소화기 분산배치 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ○ 자동화재탐지설비 기능유지 - 수신기 도통,단락,작동시험 ○ 비상구 유도등 점등여부	○ 정상기능유지됨 - 표시등 점등됨 - 소방호스 적정관리 유지됨 ○ 소화기 각 사무실 등 분산비치됨 - 약제 및 충압상태 적정함 - 소화기 호스 적정관리 유지됨 ○ 정상기능 유지됨 - 수신기 도통시험 한바 이상없음 ○ 비상구 유도등 점등상태 이상없음
3. 근무감독 ○ 자체 방화관리업무 (당직 순찰업무)	○ 당직근무자 자체순찰 및 보안점검 실시